## ПРОДУКЦИЯ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОТЛЫ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОТЛЫ MAXIMA
АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОТЛЫ ROBOT (бункер сзади)

## Автоматические котлы
ВОЗВРАТ В ГЛАВНОЕ МЕНЮ | ФОТО | НАИМЕНОВАНИЕ / МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ
КОТЕЛ ПЕЛЛЕТНЫЙ PELLET
|  | ZOTA "Pellet" 15S | PL4931122015 | Котлы на пеллетах; - чугунная ретортная горелка; - автоподжиг; - обеспечение пожаробезопасности с помощью двухшекового механизма; - серия S - расположение бункера универсальное; - рабочее давление до 3 атм; - объем бункера от 296 л; увеличение бункера (секция) - опция; - водоохлаждаемое пространство под зольным ящиком; - интеллекутуальный выбор режима мощности; - управление тремя насосами; - управление приводами двух трехходовых смесительных клапанов; - контроль за расходом топлива; - обновляемое программное обеспечение; - защита от заклинивания - реверсивное движение шнека; - хронотермостат - управление нагревом по времени; - погодозависимое управление; - датчики температуры подачи и обратки, датчики температуры воздуха в помещении и на улице; - датчик температуры уходящих газов; - двухступенчатая защита от перегрева; - возможность подключения и настройки дымососа; - ручная загрузка дров (колосниковая решетка в комплекте); - нагревательные элементы (ТЭНы) - опция.
|  | ZOTA "Pellet" 20S | PL4931122020
|  | ZOTA "Pellet" 25S | PL4931122025
|  | ZOTA "Pellet" 32S | PL4931122032
|  | ZOTA "Pellet" 40S | PL4931122040
|  | ZOTA "Pellet" 63S | PL4931122063
|  | ZOTA "Pellet" 100S | PL4931122100
|  | ZOTA "Pellet" 130S | PL4931122130
ПЕЛЛЕТНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОТЕЛ FOCUS
|  | ZOTA "Focus" 12 | FS4931120012 | Ширина котла с топливным бункером 999 мм; 2-х шнековый механизм подачи пеллет; ретортная горелка из нержавеющей стали; автоподжиг 400 Вт; клапан защиты от обратного горения - опция; рабочее давление до 3 атм; объем бункера от 200л с возможностью установки дополнительной секции (150л); интеллектуальный выбор режима мощности Fuzzy Logic; управление двумя насосами; погодозависимое управление (датчик опция); двухступенчатая защита от перегрева; ручная загрузка дров (колосниковая решетка - опция); нагревательные элементы (ТЭНы) – опция; комнатный термостат – опция; управление через интернет – опция;
|  | ZOTA "Focus" 16 | FS4931120016
|  | ZOTA "Focus" 22 | FS4931120022
ПЕЛЛЕТНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОТЕЛ PONY
|  | ZOTA "PONY" 15 | ZP4931120015 | Ширина котла с топливным бункером менее 500 мм Компактная компоновка котла - бункер сверху Пеллеты древесные и лузга подсолнечника; Горелка из нержавеющей стали с подвижным колосником; Полуавтоматическая чистка теплообменника Вертикальный теплообменник с турбулизаторами Автоподжиг 375 Вт; Рабочее давление до 3 атм; Интеллектуальный выбор режима мощности Fuzzy Logic; Управление двумя насосами; Погодозависимое управление (датчик опция); Двухступенчатая защита от перегрева; Нагревательные элементы (ТЭНы) – опция; Комнатный термостат – опция; Управление через интернет – опция;
|  | ZOTA "PONY" 25 | ZP4931120025
АВТОМАТИЧЕCКИЙ УГОЛЬНЫЙ КОТЕЛ STAHANOV
|  | ZOTA STAHANOV 16кВт 2S-400 | SV4931120016 | два новых типа горелок: в линейке до 45 кВт применяется проходная горелка, свыше 65 - ретортная; симметричное расположение бункера с узлом подачи; топливо - неспекающиеся сорта угля с фракцией до 100 мм, альтернативное топливо- пеллеты ; длительный срок горения (до 8 суток) без добавления топлива; автоматическое поддержание уровня мощности, температуры теплоносителя и воздуха в помещении; поддержание безконденсатного режима; управление тремя насосами: центрального отопления, ГВС и рециркуляции; управление приводами двух термосмесительных клапанов; автоматическая модуляция мощности PID-регулирование; встроенный хронотермостат; погодозависимое управление; cистема «СТОП-УГОЛЬ» для удобства чистки механизма подачи в случае заклинивания шнека; лицензионный Windows CE (сенсорный ЖК экран); большой герметичный бункер; низкая себестоимость отопления; работа в системах с давлением до 3 атм.; система защиты от заклинивания шнеков (инверторный реверс подающего шнека); пассивная пожарная безопасность; ручной режим работы (дрова или топливные брикеты в качестве резервного топлива); модуль GSM (опция); возможность подключения и управления дымососом; комплект колосников (для работы в ручном режиме); возможность установки блока ТЭНа с автоматикой (опция).
|  | ZOTA STAHANOV 20кВт 2S-400 | SV4931120020
|  | ZOTA STAHANOV 26кВт 2S-400 | SV4931120026
|  | ZOTA STAHANOV 35кВт 2S-520 | SV4931120035
|  | ZOTA STAHANOV 45кВт 2S-520 | SV4931120045
|  | ZOTA STAHANOV 65кВт 2S-520 | SV4931120065
|  | ZOTA STAHANOV 85кВт 2R-800 | SV4931120085
|  | ZOTA STAHANOV 105кВт 2R-800 | SV4931120105
|  | ZOTA STAHANOV 135кВт 2К-800 | SV4931120135
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОТЕЛ OPTIMA
|  | ZOTA "Optima" 15 | ZO4931120015 | Угольный/пеллетный котел-автомат; - чугунная ретортная поворотная горелка - антиспекание; - клапан защиты от обратного горения (опция); - система стоп-уголь (обслуживание механизма без опустошения бункера); - рабочее давление до 3 атм; - объем бункера от 250л; - интеллекутуальный выбор режима мощности; - управление тремя насосами; - управление приводами двух трехходовых смесительных клапанов; - обновляемое программное обеспечение; - защита от заклинивания - реверсивное движение шнека; - хронотермостат - управление нагревом по времени; - погодозависимое управление; - датчики температуры подачи и обратки, температуры воздуха в помещении и на улице; - датчик температуры уходящих газов; - двухступенчатая защита от перегрева; - возможность подключения и настройки дымососа; - ручная загрузка угля, дров (колосниковая решетка в комплекте); - нагревательные элементы (ТЭНы) - опция.
|  | ZOTA "Optima" 20 | ZO4931120020
|  | ZOTA "Optima" 25 | ZO4931120025
|  | ZOTA "Optima" 32 | ZO4931120032
|  | ZOTA "Optima" 40 | ZO4931120040
УГОЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОТЕЛ FORTA
|  | ZOTA "Forta" 12 | FR4931120012 | Угольный котел-автомат; - лотковая горелка из нержавеющей стали; - клапан защиты от обратного горения - опция; - система стоп-уголь (обслуживание механизма без опустошения бункера) - опция; - рабочее давление до 3 атм; - объем бункера от 200л; - интеллекутуальный выбор режима мощности; - управление двумя насосами; - управление приводом трехходового смесительного клапана; - погодозависимое управление (датчик опция); - двухступенчатая защита от перегрева; - ручная загрузка угля, дров (колосниковая решетка в комплекте); - нагревательные элементы (ТЭНы) - опция.
|  | ZOTA "Forta" 15 | FR4931120015
|  | ZOTA "Forta" 20 | FR4931120020
|  | ZOTA "Forta" 25 | FR4931120025
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОТЕЛ TWIST
|  | ZOTA "Twist" 15 | ZT4931120015 | Мощностной ряд: 15, 20, 25, 32, (40, 50 - в процессе выхода в серию) - теплообменник из стали 09Г2С толщиной 6 мм - горелка – поворотная реторта, - реверс шнека - увеличенная горловина бункера 260 мм на 200 мм. Угол наклона скатов бункера исключает зависание топлива. - 4 вида топлива – уголь Б и Д (фракция до 75 мм), пеллеты древесные, пеллеты из лузги подсолнечника - универсальные топливные бункеры 300л (15-20 кВт), 400л (25-32 кВт), 500л (40-50 кВт)
|  | ZOTA "Twist" 20 | ZT4931120020
|  | ZOTA "Twist" 25 | ZT4931120025
|  | ZOTA "Twist" 32 | ZT4931120032
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОТЕЛ CUBA
|  | ZOTA "Cuba" 15 | ZC4931120015 | Мощностной ряд: 15, 20, 25, 32, (40, 50 - в процессе выхода в серию) - теплообменник из стали 09Г2С толщиной 6 мм! - горелка – неповоротная реторта увеличенного объема и площади для сжигания более зольного топлива, горелка съемная. - шнек 133 мм в базовой комплектации котла - реверс шнека - увеличенная горловина бункера 260 мм на 200 мм. Угол наклона скатов бункера исключает зависание топлива. - 4 вида топлива – уголь Б и Д (фракция до 75 мм), пеллеты древесные, пеллеты из лузги подсолнечника - универсальные топливные бункеры 300л (15-20 кВт), 400л (25-32 кВт), 500л (40-50 кВт) - шнек 108 мм опционально (для пеллет)
|  | ZOTA "Cuba" 20 | ZC4931120020
|  | ZOTA "Cuba" 25 | ZC4931120025
|  | ZOTA "Cuba" 32 | ZC4931120032

## Котлы Maxima
ВОЗВРАТ В ГЛАВНОЕ МЕНЮ | КОТЕЛ АВТОМАТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ MAXIMA
| MAXIMA - котел с автоматической подачей топлива | + Бункер 800 литров |  | + Бункер 1250 литров |  | + Бункер 1700 литров |  | + Бункер 3000 литров
| Котел универсальный MAXIMA 150 "один шнек" | комплектация №1 |  | комплектация №3 |  | Комплектация №5 | комплектация №5 | Комплектация №7 | комплектация №7
| Котел универсальный MAXIMA 150 "два шнека" |  | комплектация №2 |  | комплектация №4 |  | комплектация №6 |  | комплектация №8
| Котел универсальный MAXIMA 200 "один шнек" |  | комплектация №1 |  | комплектация №3 |  | комплектация №5 |  | комплектация №7
| Котел универсальный MAXIMA 200 "два шнека" |  | комплектация №2 |  | комплектация №4 |  | комплектация №6 |  | комплектация №8
| Котел универсальный MAXIMA 250 "один шнек" |  | комплектация №1 |  | комплектация №3 |  | комплектация №5 |  | комплектация №7
| Котел универсальный MAXIMA 250 "два шнека" |  | комплектация №2 |  | комплектация №4 |  | комплектация №6 |  | комплектация №8
| Котел универсальный MAXIMA 300 "один шнек" |  | комплектация №1 |  | комплектация №3 |  | комплектация №5 |  | комплектация №7
| Котел универсальный MAXIMA 300 "два шнека" |  | комплектация №2 |  | комплектация №4 |  | комплектация №6 |  | комплектация №8
Нечетные комплектации №1, 3, 5, 7 - только уголь
Четные комплектации №2, 4, 6, 8 - пеллеты и уголь
Котлы Pellet Pro переименованы в «MAXIMA – комплектация №2»

## Котлы Robot
ВОЗВРАТ В ГЛАВНОЕ МЕНЮ | КОТЕЛ АВТОМАТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ROBOT (бункер сзади)
| ROBOT бункер сзади - котел с автоматической подачей топлива с одним механизмом подачи | + Бункер 2000 литров один механизм подачи |  | + Бункер 2500 литров один механизм подачи |  | + Бункер 4000 литров один механизм подачи
| Котел универсальный ROBOT бункер сзади 150 "один шнек" |  | комплектация №1 |  | комплектация №5 |  | комплектация №3
| Котел универсальный ROBOT бункер сзади 150 "два шнека" |  | комплектация №2 |  | комплектация №6 |  | комплектация №4
| Котел универсальный ROBOT бункер сзади 200 "один шнек" |  | комплектация №1 |  | комплектация №5 |  | комплектация №3
| Котел универсальный ROBOT бункер сзади 200 "два шнека" |  | комплектация №2 |  | комплектация №6 |  | комплектация №4
| Котел универсальный ROBOT бункер сзади 250 "один шнек" |  | комплектация №1 |  | комплектация №5 |  | комплектация №3
| Котел универсальный ROBOT бункер сзади 250 "два шнека" |  | комплектация №2 |  | комплектация №6 |  | комплектация №4
| ROBOT бункер сзади - котел с автоматической подачей топлива с двумя механизмами подачи | + Бункер 3400 литров 2 механизма подачи |  | + Бункер 6000 литров 2 механизма подачи
| Котел универсальный ROBOT бункер сзади 300 "один шнек" |  | комплектация №1 |  | комплектация №3
| Котел универсальный ROBOT бункер сзади 300 "два шнека" |  | комплектация №2 |  | комплектация №4
| Котел универсальный ROBOT бункер сзади 400 "один шнек" |  | комплектация №1 |  | комплектация №3
| Котел универсальный ROBOT бункер сзади 400 "два шнека" |  | комплектация №2 |  | комплектация №4
| Котел универсальный ROBOT бункер сзади 500 "один шнек" |  | комплектация №1 |  | комплектация №3
| Котел универсальный ROBOT бункер сзади 500 "два шнека" |  | комплектация №2 |  | комплектация №4
| ROBOT бункер сзади - котел с автоматической подачей топлива с тремя механизмами подачи | + Бункер 4300 литров 3 механизма подачи |  | + Бункер 7500 литров 3 механизма подачи
| Котел универсальный ROBOT бункер сзади 600 "один шнек" |  | комплектация №1 |  | комплектация №3
| Котел универсальный ROBOT бункер сзади 600 "два шнека" |  | комплектация №2 |  | комплектация №4
| Котел универсальный ROBOT бункер сзади 750 "один шнек" |  | комплектация №1 |  | комплектация №3
| Котел универсальный ROBOT бункер сзади 750 "два шнека" |  | комплектация №2 |  | комплектация №4